ZAPYTANIE OFERTOWE

- Dane Zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,

Bóbrka, ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka, REGON  371182210 , NIP 684-23-77-599

- Nazwa zamówienia:

Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Na wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza składa się:

I. Malowanie ścian:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi (powłoka nano ceramiczna,  pierwsza klasa odporności na szorowanie, plamoodporna);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

II. Malowanie sufitów:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi (o dużej odporności na szorowanie);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

III. Podłogi z wykładzin PCV:

Wymiana wykładzin tekstylnych na jednolitą wykładzinę typu Gamrat: NEBRO lub ALTICA lub CUBUS lub OMEGA – 2 mm grubości.

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę Gamrat;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie wykładziny  i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem dyspersyjnym;

- Wykonanie cokolika ( wywinięcie wykładziny na ścianę) na kleju kontaktowym;

- Spawanie złączy wykładziny;

- Mycie i lakierowanie całej powierzchni;

IV. Podłogi z paneli winylowych:

Wymiana wykładzin tekstylnych na podłogę z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna).

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod panele winylowe;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie podłogi z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna);

- Położenie cokolika przyściennego;

- Mycie całej powierzchni;

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Specyfikacja i obmiary robót.

- Opis wymagań:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia i funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) dokonają oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu,

6) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Uwaga: kolorystykę i wzornictwo należy każdorazowo uzgadniać z zamawiającym.

Uwaga: przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta w siedzibie zamawiającego oraz dokonanie oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

- Wykaz dokumentów na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 3:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz robót o podobnym charakterze za okres trzech ostatnich lat.

- Wykaz innych niezbędnych dokumentów:

- Formularz ofertowy – zał. nr 2.

- Parafowany projekt umowy – zał. nr 3.

- Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Kryterium | Waga (%) |
| --- | --- |
| Cena ofertowa brutto | 70 % |
| Okres udzielonej gwarancji | 30 % |
| Razem | 100 % |

Sposób oceny ofert:

A) kryterium nr 1:  cena  -  waga  70 %.

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto z badanych ofert

- A  =   ---------------------------------------------------------- x 70

cena brutto oferty badanej

B) kryterium nr 2: gwarancja – waga 30 %

Sposób oceny ofert:

ilość miesięcy udzielanej gwarancji

- B  =   ------------------------------------------------------------------- x 30

największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji

OCENA CAŁKOWITA = A+ B

- Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2018 r.

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin i miejsce złożenia oferty:

- Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.03.2018 r. do godz.  12:00,  na adres zamawiającego:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Bóbrka, ul. Kopalniana 35,

38-458 Chorkówka

i oznaczone w sposób następujący:

Oferta dotycząca zadania:

Wykonanie bieżącej konserwacji części administracyjnej pawilonu wystawowego Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji ilości poszczególnych pozycji ze specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Bóbrka,09.03.2018 r.

(miejscowość, data)

……..........................................................

(podpis pracownika przygotowującego zapytanie ofertowe)

……...........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)